## Смета контракта 27
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Должность |  |  | Должность
подпись, Ф.И.О. |  |  | подпись, Ф.И.О.
| 2025г. |  |  |  | 2025г.
Смета контракта
Капитальный ремонт здания Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения "Адаптированная школа №1", расположенного по адресу: 174403 Новгородская область г. Боровичи, ул. Сушанская, д.3
№ п/п | Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объём работ) | Цена, руб.
|  |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
02-01-01 Демонтажные работы
Фасад
1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (фасад) | 100 м2 | 7.0778 | 199.6184 | 141285.4783
Кровля
2 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 24.646 | 140.0351 | 345130.5652
3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 4.9744 | 127.0733 | 63211.3608
4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.0078 | 143.1841 | 111.6836
5 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт | 0.13 | 2676.5869 | 34795.6301
6 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 24.646 | 143.1812 | 352884.3397
7 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 12,323 | 0.24948 | 307436.9802
8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (демонтаж, металл от разборки передается заказчику) | шт | 10 | 187.5409 | 1875.4094
9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 1,652 | 0.096372 | 15920.7168
10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 3,18 | #VALUE! | 24588.7479
11 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м | 3,14 | #VALUE! | 130611.8866
12 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2,715 | 0.077323 | 20993.2192
13 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (подшивка карниза) | 100 м2 | 3,609 | 0.11967 | 43189.8849
14 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 7,2072 | #VALUE! | 106597.5473
Двери
Входные двери
15 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж) | м2 | 8,89 | #VALUE! | 19447.6048
16 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 | #VALUE! | 6321.22
17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02142 | #VALUE! | 675.161
Двери внутренние
18 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 1,82 | #VALUE! | 287616.1704
19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 3,66333 | #VALUE! | 115469.5605
20 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж, металл от разборки передается заказчику) | м2 | 1,89 | #VALUE! | 4134.5355
21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (демонтаж) | 100 м2 | 0,03381 | #VALUE! | 5974.6875
22 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных | 100 м2 | 0,410037 | #VALUE! | 20465.9299
Окна
23 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 2,96 | #VALUE! | 342989.414
24 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 10,958058 | #VALUE! | 453128.3586
25 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (демонтаж, металл от разборки передается заказчику) | т | 0,5603 | #VALUE! | 32455.8968
26 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 2,26456 | #VALUE! | 188534.1279
27 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 5,6614 | #VALUE! | 43775.6964
28 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (ограждение балконов) | 100 м | 0,24 | #VALUE! | 9983.0694
29 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных (демонтаж) | 100 шт | 0,12 | #VALUE! | 87978.2179
Отделка пола
30 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (демонтаж) | 100 м2 | 0,6696 | #VALUE! | 13255.4351
31 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 6,2741 | #VALUE! | 62043.6044
32 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 6,6511 | #VALUE! | 444269.3474
33 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 11,1064 | #VALUE! | 466999.1218
34 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 18,4749 | #VALUE! | 562375.9574
35 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 36,525 | 0.14942 | 545748.0857
36 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (тощ. 50мм) | 100 м2 | 6,6511 | #VALUE! | 234550.8497
37 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 36,525 | 0.065713 | 240016.4926
38 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 26,1723 | #VALUE! | 84535.4236
Отделка потолка
39 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | 100 м2 | 1,5128 | #VALUE! | 39435.0291
40 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 2,3123 | #VALUE! | 73076.8747
41 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 41,0456 | #VALUE! | 819345.5032
Отделка стен
42 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,5525 | #VALUE! | 13658.7727
43 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 14,2525 | #VALUE! | 914001.1334
44 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 89,4249 | #VALUE! | 1785085.1096
45 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 100 м2 | 2,8692 | #VALUE! | 13335.1904
46 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами | 100 м2 | 3,703 | 0.47394 | 175498.1411
Лестничные клетки
47 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 1,1702 | #VALUE! | 78165.1315
48 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м | 0,396 | 0.41596 | 16472.0835
49 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (демонтаж решетки лестничной клетки, металл от разборки передается заказчику) | т | 0,14 | #VALUE! | 8109.6129
Демонтаж конструкций общий
50 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 8,6 | #VALUE! | 121333.6653
51 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля (демонтаж) | 100 м2 | 0,05 | #VALUE! | 1250.238
52 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных | 100 м2 | 0,482 | 0.49913 | 24057.841
53 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,462 | 0.065713 | 3035.9178
Видеонаблюдение
54 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | 0,4 | #VALUE! | 5574.1678
55 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 2,2 | #VALUE! | 7878.8534
56 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м труб | 2,2 | #VALUE! | 4454.1334
Отопление
57 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (металл от разборки передается заказчику) | 100 шт | 1,89 | #VALUE! | 178597.4961
58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | 100 м | 22,1 | #VALUE! | 758375.9936
59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм | 100 м | 2,25 | #VALUE! | 111730.1446
60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм | 100 м | 0,06 | #VALUE! | 4416.5822
Вентиляция
61 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,22 | #VALUE! | 5952.9038
Водоснабжение
62 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (демонтаж) | 100 м | 0,1 | #VALUE! | 627.2947
63 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм (демонтаж) | 100 м | 1,13 | #VALUE! | 7263.6169
64 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (демонтаж) | 100 м | 0,75 | #VALUE! | 4910.1476
65 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (демонтаж) | 100 м | 2,35 | #VALUE! | 15818.7585
66 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (демонтаж) | 100 м | 7,35 | #VALUE! | 51304.0458
67 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 2 | 541.7508 | 108350.1584
68 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 100 шт | 0,02 | #VALUE! | 2342.0139
Водоотведение
69 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,32 | #VALUE! | 18636.2634
70 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,56 | #VALUE! | 26221.9686
71 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0,02 | #VALUE! | 1047.6189
72 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0,56 | #VALUE! | 18700.8672
73 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0,02 | #VALUE! | 3069.8515
74 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,2 | #VALUE! | 74507.2011
75 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 2,65 | #VALUE! | 204311.3376
Электроснабжение
76 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 10,19 | #VALUE! | 161979.8084
77 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 8,21 | #VALUE! | 41250.8154
78 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 180,45 | #VALUE! | 394336.5552
79 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (демонтаж) | шт | 30 | 976.193 | 29285.7909
80 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 1 | 1202.6207 | 1202.6207
81 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 92,6223617 | #VALUE! | 102262.8043
82 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1 344,1212557 | #VALUE! | 106548.947
83 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | т | 1 436,7436174 | #VALUE! | 606967.5564
| Итого по 02-01-01 Демонтажные работы |  |  |  | 13005163.9799
02-01-02 Общестроительные работы
Основание под инженерное оборудование
84 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,00027 | #VALUE! | 23.3564
85 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,09 | #VALUE! | 169.2097
86 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,09 | #VALUE! | 322.9008
87 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,0027 | #VALUE! | 213.1046
88 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0027 | #VALUE! | 250129.5297
Кровля
89 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм | шт | 26 | 3990.8595 | 103762.3481
Стропильная система
90 | Установка стропил | м3 | 16,6 | #VALUE! | 913689.1243
91 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 23,165 | 0.37468 | 867943.0331
92 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 23,165 | 0.23619 | 547145.6056
93 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 23,042 | 0.13335 | 307270.4574
94 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 | 0,8145 | #VALUE! | 6691.2662
95 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 2,72 | #VALUE! | 620684.0911
96 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке | 100 м2 | 2,72 | #VALUE! | 549779.8503
97 | Укладка ходовых досок | 100 м | 1,223 | 0.19659 | 24042.4405
98 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,72072 | #VALUE! | 253538.5083
99 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,31 | #VALUE! | 24632.9835
100 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 11,162 | 0.94698 | 1057016.7707
Ограждение кровли
101 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 3,14 | #VALUE! | 198933.0913
102 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 3,08 | #VALUE! | 128588.3565
Плоская кровля
103 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (два слоя) | 100 м2 | 4,9498 | #VALUE! | 927234.1557
104 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 4,9498 | #VALUE! | 110574.4727
105 | Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике | 100 м2 | 4,9498 | #VALUE! | 496185.6413
106 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 4,9744 | #VALUE! | 423762.0784
107 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м | 0,72 | #VALUE! | 315886.061
108 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | 100 м2 | 0,68 | #VALUE! | 689409.9048
Слуховые окна
109 | Устройство слуховых окон | шт | 13 | 16300.7202 | 211909.3632
Чердачное перекрытие
110 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 12,538 | 0.62698 | 786112.2118
111 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 12,538 | 1.0564 | 1324568.2125
112 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 12,538 | 0.22339 | 280088.6335
113 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 12,538 | 0.78695 | 986679.2447
114 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,87516 | #VALUE! | 377832.9104
115 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 1,96 | #VALUE! | 56846.3377
Водосточная система
116 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 3,18 | #VALUE! | 269515.0211
117 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 162,5 | #VALUE! | 136597.2824
118 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 18 | 1042.8371 | 18771.0676
119 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 32 | 428.7715 | 13720.6896
Двери
Входные двери
120 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 10,458 | 12.4312 | 130005.8119
121 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 5 | 3343.8977 | 16719.4887
Дверные блоки внутри помещений
122 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 1,378572 | #VALUE! | 2195853.1825
123 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 1,40091 | #VALUE! | 1989150.4968
124 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,8415 | #VALUE! | 1422581.9535
125 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,03381 | #VALUE! | 53414.042
126 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,89 | #VALUE! | 23251.1002
127 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 12,528 | 17.5459 | 219814.7448
Окна
Монтаж
128 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 3,553 | 1.4648 | 520451.0427
129 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 3,553 | 0.83646 | 297193.7001
130 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,02 | #VALUE! | 21334.7973
131 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 10,309338 | #VALUE! | 8306606.8001
132 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,07 | #VALUE! | 75376.5797
133 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 5,6614 | #VALUE! | 494109.7099
134 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 5,52 | #VALUE! | 228291.0224
135 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (тонировка окон) | 100 м2 | 0,083956 | #VALUE! | 15812.1789
136 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,2327216 | #VALUE! | 131779.3154
Отделочные работы
Пол
137 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 1,185 | 0.47324 | 56079.3237
138 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 26,1723 | #VALUE! | 485117.8212
139 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке | 100 м2 | 6,0043 | #VALUE! | 1213618.8571
Тип1
140 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 10,7025 | #VALUE! | 794774.253
141 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 10,7025 | #VALUE! | 2265686.4742
142 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 10,7025 | #VALUE! | 790230.5473
143 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 10,7025 | #VALUE! | 1578663.9855
Тип2
144 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 339014.5595
145 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 966438.8578
146 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 337076.4599
147 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 402655.1834
148 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 270402.1726
149 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 4,5652 | #VALUE! | 2299265.6952
Тип3
150 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 2,5178 | #VALUE! | 186973.4275
151 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 2,5178 | #VALUE! | 533010.5292
152 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 2,5178 | #VALUE! | 185904.4444
153 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 2,5178 | #VALUE! | 156333.566
Тип4
154 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 21,5576 | #VALUE! | 1600880.6654
155 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) | 100 м2 | 21,5576 | #VALUE! | 1276882.1605
156 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 21,5576 | #VALUE! | 3179837.1176
Тип5
157 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 112720.1589
158 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 321334.7698
159 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 112075.7859
160 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 133880.3071
161 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 89907.0247
162 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 | 1,5179 | #VALUE! | 278896.7473
Тип6
163 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 2,3152 | #VALUE! | 204202.9176
164 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) | 100 м2 | 2,3152 | #VALUE! | 137132.0164
165 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 2,3152 | #VALUE! | 1327524.375
Устройство сцены
166 | Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей: размером 600х600 мм, с устройством стрингеров | 100 м2 | 0,429 | 6.2874 | 269728.2698
167 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,429 | 1.475 | 63279.3593
Отделка потолка
Тип 1
168 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (3мм) | 100 м2 | 2,8268 | #VALUE! | 76395.3897
169 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,8268 | #VALUE! | 106858.8982
Тип 2
170 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (3мм) | 100 м2 | 41,4932 | #VALUE! | 1121370.1986
171 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 41,4932 | #VALUE! | 1568528.7454
Отделка стен
172 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 4,2 | #VALUE! | 99009.614
173 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,302 | 3.4925 | 105472.2702
174 | Устройство сантехнических перегородок: (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,0371 | #VALUE! | 23892.3013
175 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 92 | 10336.5166 | 950959.5279
Тип 1
176 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (7 м) | 100 м2 | 93,1279 | #VALUE! | 6390689.3464
177 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (2мм) | 100 м2 | 93,1279 | #VALUE! | 1694578.8388
178 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 и2 | 93,1279 | #VALUE! | 3240632.2141
Тип 2
179 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 14,9692 | #VALUE! | 5362114.0745
Лестничные клетки
Отделка пола
180 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 1,1702 | #VALUE! | 589371.9128
181 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,45 | #VALUE! | 146716.6108
Общие
182 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,055 | 2842.2657 | 156324.614
183 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,14 | #VALUE! | 1047.8155
184 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена | 100 м2 | 0,14 | #VALUE! | 3434.904
| Итого по 02-01-02 Общестроительные работы |  |  |  | 73028940.3919
02-01-03 Видеонаблюдение
185 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 | 41145.7769 | 41145.7769
186 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | 2 | 8296.0057 | 165920.1133
187 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 1,6 | #VALUE! | 370037.3119
188 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 54484.2965 | 54484.2965
189 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3 | 993.4395 | 2980.3185
190 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 | #VALUE! | 9149.6953
191 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 | 237480.7854 | 237480.7854
192 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 4,86 | #VALUE! | 105741.3673
193 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 13,33 | #VALUE! | 266980.0347
194 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,03 | #VALUE! | 1675.0316
195 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 64 | 370.6033 | 23718.6091
196 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | шт | 45 | 1149.0469 | 51707.1083
197 | Коробка ответвительная на стене | шт | 20 | 581.4567 | 11629.1348
Итого по 02-01-03 Видеонаблюдение |  |  |  |  | 1342649.5835
02-01-04 Отопление, вентиляция
Отопление
198 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 18,1 | #VALUE! | 1243786.832
199 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: до 25 мм | 10 м | 181 | 763.0997 | 1381210.3714
200 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 2,7 | #VALUE! | 160932.0716
201 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: до 25 мм | 10 м | 27 | 82.2905 | 22218.4362
202 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 1,85 | #VALUE! | 202810.6011
203 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: 32 мм | 10 м | 18,5 | #VALUE! | 36692.9542
204 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 2,25 | #VALUE! | 224593.4829
205 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: 40 мм | 10 м | 22,5 | #VALUE! | 25330.4787
206 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,06 | #VALUE! | 10042.4042
207 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м | 0,6 | #VALUE! | 5917.0959
208 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 2,49 | #VALUE! | 3287507.5014
209 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | 100 шт | 0,34 | #VALUE! | 610509.7532
210 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | 100 шт | 0,01 | #VALUE! | 17958.3237
211 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 5,66 | #VALUE! | 1193124.8523
212 | Установка воздухоотводчиков | шт | 283 | 793.7549 | 224632.6332
213 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 254 | 7465.8393 | 1896323.183
214 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | шт | 29 | 13632.178 | 395333.1622
215 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 89,5 | #VALUE! | 507491.9277
216 | Заделка проходок стальных труб диаметром свыше 32 до 108 мм минеральной ватой и противопожарным силиконовым герметиком, предел огнестойкости до 240 минут | м3 | 0,036 | 995.4139 | 35834.9
217 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3,6127 | #VALUE! | 29336.462
218 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза) | 100 м2 | 3,6127 | #VALUE! | 27467.6585
219 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 24,9 | #VALUE! | 197220.81
220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,06 | #VALUE! | 479.79
Вентиляция
221 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 1 | 142120.4775 | 142120.4775
222 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 | 571270.1999 | 571270.1999
223 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 7 | 32910.4243 | 230372.9698
224 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,743566 | #VALUE! | 149869.4418
225 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,03405 | #VALUE! | 10304.0828
226 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,033441 | #VALUE! | 9945.1512
227 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,01 | #VALUE! | 2950.1595
228 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0,2611 | #VALUE! | 76704.7642
229 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | 100 м2 | 0,083 | 2.4574 | 20396.2931
230 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,05495 | #VALUE! | 15475.9615
231 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,017891 | #VALUE! | 5500.2188
232 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 2 | 7228.2743 | 14456.5485
233 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 6 | 2352.7594 | 14116.5564
234 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 36 | 1934.4508 | 69640.2275
235 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 | 2828.767 | 22630.136
236 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 28 | 2657.5632 | 74411.77
237 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | шт | 1 | 5493.4688 | 5493.4688
238 | Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм | шт | 1 | 28846.8418 | 28846.8418
239 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | шт | 1 | 28846.8418 | 28846.8418
240 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | шт | 2 | 7613.6948 | 15227.3897
241 | Заделка проходок стальных труб диаметром свыше 32 до 108 мм минеральной ватой и противопожарным силиконовым герметиком, предел огнестойкости до 240 минут | м3 | 0,018 | 894.0239 | 16092.4299
242 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,27 | #VALUE! | 15183.4948
Итого по 02-01-04 Отопление, вентиляцция |  |  |  |  | 13276611.1107
02-01-05 Водоснабжение, водоотведение
Водоснабжение
243 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 | #VALUE! | 15947.8218
244 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 0,41 | #VALUE! | 12407.5648
245 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 1,13 | #VALUE! | 120597.5049
246 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 0,41 | #VALUE! | 2531.0543
247 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,75 | #VALUE! | 59070.8486
248 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0,51 | #VALUE! | 2397.6264
249 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 2,35 | #VALUE! | 105560.2435
250 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 1,96 | #VALUE! | 7200.4943
251 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 7,35 | #VALUE! | 309073.2941
252 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 16,07 | #VALUE! | 74841.9112
253 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 2 | 1410.6122 | 282122.4395
254 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 20 | 149.2165 | 29843.2915
255 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,29 | #VALUE! | 25962.7802
256 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,08 | #VALUE! | 6464.9237
257 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 2 | 4972.9229 | 9945.8459
258 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 шт | 0,1 | #VALUE! | 6003.1425
259 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 3 | 15136.9479 | 45410.8438
260 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 | 1085.157 | 1085.157
261 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 33,5 | #VALUE! | 188031.4663
262 | Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: инъектирование | м3 | 0,016 | 1064.6562 | 17034.4992
263 | Заделка проходок стальных труб диаметром свыше 32 до 108 мм минеральной ватой и противопожарным силиконовым герметиком, предел огнестойкости до 240 минут | м3 | 0,016 | 838.9854 | 13423.7666
264 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | шт | 3 | 2565.4424 | 7696.3271
265 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 18 | 4260.3768 | 76686.7816
266 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг | 100 шт | 0,18 | #VALUE! | 101570.7486
267 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 11,68 | #VALUE! | 92511.5692
Водоотведение
268 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 2,65 | #VALUE! | 332242.188
269 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,2 | #VALUE! | 136851.844
270 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл | 5,6 | #VALUE! | 852097.5235
271 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 3,2 | #VALUE! | 312057.6626
272 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 0,2 | #VALUE! | 29590.0537
273 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | #VALUE! | 9636.6942
274 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,2 | #VALUE! | 65930.6036
275 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | #VALUE! | 9214.7054
276 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,3 | #VALUE! | 127750.9324
277 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,2 | #VALUE! | 65508.6148
278 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | #VALUE! | 9636.6942
279 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0,8 | #VALUE! | 63555.4555
Итого по 02-01-05 Водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  | 3627494.9182
02-01-06 Обеспечение доступа инвалидов
280 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,3 | #VALUE! | 30609.3094
281 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 0,97 | #VALUE! | 102338.0115
282 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | 100 шт | 3,11 | #VALUE! | 78381.5653
283 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 3,11 | #VALUE! | 326759.0212
284 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,97 | #VALUE! | 121734.7355
285 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0,94 | #VALUE! | 143713.6174
Итого по 02-01-06 Обеспечение доступа инвалидов |  |  |  |  | 803536.2603
02-01-07 Электроснабжение
Щиты
ВРУ
286 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (комплект из четырех шкафов) | шт | 1 | 55886.4037 | 55886.4037
Панели ВВОД1, ВВОД2
287 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 9133.6919 | 9133.6919
288 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | шт | 2 | 12975.1447 | 25950.2894
289 | Прибор или аппарат | шт | 3 | 21287.6257 | 63862.8771
290 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 | 7826.9829 | 15653.9658
291 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 12 | 3839.9161 | 46078.9926
292 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 3 | 10155.7262 | 30467.1785
293 | Прибор или аппарат | шт | 8 | 3061.6089 | 24492.8711
294 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 6 | 10732.9483 | 64397.6897
Панель РП1
295 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 9133.6919 | 9133.6919
296 | Прибор или аппарат | шт | 30 | 2072.1055 | 62163.1652
Панель РП2
297 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 9133.6919 | 9133.6919
298 | Прибор или аппарат | шт | 16 | 2218.7004 | 35499.2068
Панель ППУ красного цвета
299 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 9133.6919 | 9133.6919
300 | Прибор или аппарат | шт | 19 | 2976.9203 | 56561.4861
ЩР-1.1
301 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
302 | Прибор или аппарат | шт | 17 | 1805.4419 | 30692.5118
ЩР-1.2
303 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
304 | Прибор или аппарат | шт | 18 | 1705.741 | 30703.338
ЩР-1.3
305 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
306 | Прибор или аппарат | шт | 19 | 1726.0435 | 32794.8273
ЩР-1.4
307 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
308 | Прибор или аппарат | шт | 23 | 1819.7537 | 41854.3343
ЩР-1.5
309 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 4503.9264 | 4503.9264
310 | Прибор или аппарат | шт | 7 | 1470.0215 | 10290.1502
ЩР-2.1
311 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
312 | Прибор или аппарат | шт | 19 | 1799.0488 | 34181.9272
ЩР-2.2
313 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
314 | Прибор или аппарат | шт | 16 | 1744.2179 | 27907.4857
ЩР-2.3
315 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
316 | Прибор или аппарат | шт | 12 | 1728.9664 | 20747.5965
ЩР-3.1
317 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
318 | Прибор или аппарат | шт | 19 | 1799.0488 | 34181.9272
ЩР-3.2
319 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
320 | Прибор или аппарат | шт | 17 | 1805.4419 | 30692.5118
ЩР-3.3
321 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
322 | Прибор или аппарат | шт | 17 | 1805.4419 | 30692.5118
ЩС-1.1
323 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
324 | Прибор или аппарат | шт | 12 | 2067.0657 | 24804.7884
ЩС-1.2
325 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
326 | Прибор или аппарат | шт | 12 | 2273.0926 | 27277.1108
ЩС-1.3
327 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
328 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 2148.3337 | 19335.0037
ЩС-2.1
329 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
330 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 2148.3337 | 19335.0037
ЩС-2.2
331 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | 6915.3805 | 6915.3805
332 | Прибор или аппарат | шт | 12 | 2255.4343 | 27065.2121
ЩНО
333 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5050.0241 | 5050.0241
334 | Прибор или аппарат | шт | 10 | 2283.4223 | 22834.2231
335 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) (5 жил) | 100 шт | 0,02 | #VALUE! | 1532.9532
ЩР-ИТП
336 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
337 | Прибор или аппарат | шт | 1 | 22297.8245 | 22297.8245
ЩАО-1.1
338 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
339 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-1.2
340 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
341 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-1.3
342 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
343 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-1.4
344 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
345 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-1.5
346 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
347 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-2.1
348 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
349 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-2.2
350 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
351 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-2.3
352 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
353 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-3.1
354 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
355 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-3.2
356 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
357 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩАО-3.3
358 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 5326.6314 | 5326.6314
359 | Прибор или аппарат | шт | 9 | 1454.0017 | 13086.0157
ЩСК
360 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | шт | 1 | 44575.7659 | 44575.7659
361 | Прибор или аппарат | шт | 46 | 2554.068 | 117487.127
Светильники
362 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 9,6 | #VALUE! | 9959783.295
363 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,59 | #VALUE! | 424959.1681
Установочные изделия
364 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 4,01 | #VALUE! | 375237.6849
365 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 1,24 | #VALUE! | 68600.9446
366 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,98 | #VALUE! | 59832.9343
367 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,92 | #VALUE! | 54796.3448
368 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 4 | 56437.8884 | 225751.5534
Трубы
369 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 85,6 | #VALUE! | 1823152.8564
370 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 3,2 | #VALUE! | 264198.98
Лотки
371 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,2269 | #VALUE! | 175736.3322
372 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0,13756 | #VALUE! | 54784.8501
Кабели
373 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 60,3 | #VALUE! | 436478.0741
374 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 60,3 | #VALUE! | 1101803.3081
375 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 2,412 | 0.99082 | 238986.5942
376 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 85,8 | #VALUE! | 1413773.4561
377 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 2,65 | #VALUE! | 243585.0343
378 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | 100 м | 0,35 | #VALUE! | 140722.014
379 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 79,85 | #VALUE! | 2050806.8849
380 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | 100 м | 1,65 | #VALUE! | 788712.5622
381 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 2,65 | #VALUE! | 9813.2175
382 | Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | 100 м | 0,6 | #VALUE! | 4617.4188
383 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 8,5 | #VALUE! | 342860.8356
Заземление и молниезащита
384 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,1632 | #VALUE! | 18134.3097
385 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,25 | #VALUE! | 98472.0358
386 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,1382 | #VALUE! | 1592.1831
387 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 2,1 | #VALUE! | 106592.4749
388 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 5,1 | #VALUE! | 400114.5217
389 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 10,05 | #VALUE! | 803861.9398
390 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2,2 | #VALUE! | 157686.3783
Итого по 02-01-07 Электроснабжение |  |  |  |  | 23335431.6228
02-01-08 СКУД
Демонтажные работы
391 | Монтаж домофона (демонтаж с дальнейшей установкой) | 10 шт | 0,2 | #VALUE! | 5752.2639
392 | Монтаж домофона (демонтаж ) | 10 шт | 0,1 | #VALUE! | 1232.6093
393 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж) | шт | 3 | 910.9012 | 2732.7035
394 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (демонтаж) | 100 м | 2 | 53.4933 | 10698.6651
395 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м труб | 2 | 20.246 | 4049.2098
Монтажные работы
396 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2 | 225.8978 | 45179.56
397 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (ранее демонтируемый) | 100 м | 2 | 32.7621 | 6552.412
398 | Монтаж домофона (ранее демонтируемого) | 10 шт | 0,2 | #VALUE! | 5752.2639
399 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (ранее демонтируемого) | шт | 3 | 1335.9525 | 4007.8576
400 | Монтаж видеодомофона | 10 шт | 0,1 | #VALUE! | 56305.509
401 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 2 | 3929.7145 | 7859.429
Итого по 02-01-08 СКУД |  |  |  |  | 150122.483
| СР-1 |  |  |  | 696019.94
| Итого по смете контракта |  |  |  | 129265970.2904
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 2587059.7058
| Итого поконтракту с НДС |  |  |  | 131853029.9962

## SMW_Служебная (hidden)
№ 02-01-01 Общ. раб.
Смета контракта | 26 | 0 | 0 | 0 | 700
Капитальный ремонт здания Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения "Адаптированная школа №1", расположенного по адресу: 174403 Новгородская область г. Боровичи, ул. Сушанская, д.3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 702
№ п/п | 26 | 3 | 1 | 0 | 2
Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ | 26 | 3 | 2 | 0 | 2
Единица измерения | 26 | 3 | 3 | 0 | 2
Количество (объём работ) | 26 | 3 | 4 | 0 | 2
Цена, руб. | 26 | 3 | 5 | 0 | 2
На единицу измерения | 26 | 3 | 6 | 0 | 2
Всего | 26 | 3 | 7 | 0 | 2
100 м2 | 26 | 9 | 2 | 0 | 4
7.0778 | 26 | 9 | 3 | 0 | 4
100 м2 | 26 | 10 | 2 | 0 | 4
24.646 | 26 | 10 | 3 | 0 | 4
100 м2 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4
4.9744 | 26 | 11 | 3 | 0 | 4
100 м2 | 26 | 12 | 2 | 0 | 4
0.0078 | 26 | 12 | 3 | 0 | 4
100 шт | 26 | 13 | 2 | 0 | 4
0.13 | 26 | 13 | 3 | 0 | 4
100 м2 | 26 | 14 | 2 | 0 | 4
24.646 | 26 | 14 | 3 | 0 | 4
100 м2 | 26 | 15 | 2 | 0 | 4
12,323 | 26 | 15 | 3 | 0 | 4
шт | 26 | 16 | 2 | 0 | 4
10 | 26 | 16 | 3 | 0 | 4
100 м | 26 | 17 | 2 | 0 | 4
1,652 | 26 | 17 | 3 | 0 | 4
100 м | 26 | 18 | 2 | 0 | 4
3,18 | 26 | 18 | 3 | 0 | 4
100 м | 26 | 19 | 2 | 0 | 4
3,14 | 26 | 19 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 20 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 20 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 21 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 21 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 22 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 22 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 23 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 23 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 24 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 24 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 25 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 25 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 26 | 2 | 0 | 4
#REF! | 26 | 26 | 3 | 0 | 4
#REF! | 26 | 5 | 1 | 0 | 19
#REF! | 26 | 6 | 1 | 0 | 16
#REF! | 26 | 6 | 3 | 0 | 16
Итого по смете контракта | 26 | 7 | 1 | 0 | 18
0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 6
0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 2190
0 | 26 | 27 | 1 | 0 | 2190
0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 2191
0 | 26 | 28 | 1 | 0 | 2191